## 生活区总计908台
生活区空调汇总表
学生A栋127台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
A栋学生宿舍内 | 美的 | 分体式挂壁 | 108
A栋中控室 | 美的 | 分体落地式 | 2
A栋中控室备用电源间 | 美的 | 分体式挂壁 | 2
A栋公共厕所 | 松下 | 天花式四面出风 | 1
A栋警务室 | 松下 | 天花式四面出风 | 2
A栋咖啡厅 | 美的 | 天花式四面出风 | 1
A栋咖啡厅 | 松下 | 天花式四面出风 | 2
A栋宿管室 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
A栋电梯机房 | 美的 | 分体落地式 | 1
A栋弱电机房2间 | 美的 | 分体式挂壁 | 2
A栋2-4自习室 | 格力 | 分体落地式 | 3
A栋理发店与邮寄快递 | 美的 | 分体式挂壁 | 2
学生B栋116台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
B栋学生宿舍内 | 美的 | 分体式挂壁 | 100
B栋宿管室 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
B栋电梯机房 | 美的 | 分体落地式 | 1
B栋弱电机房2间 | 美的 | 分体式挂壁 | 2
B栋2-4自习室 | 格力 | 分体落地式 | 3
B栋超市 | 松下 | 天花式四面出风 | 7
B栋超市仓库 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
B栋物业办公室 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
学生C栋192台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 数量
C栋学生宿舍内 | 美的 | 分体式挂壁 | 172
C栋宿管室 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
C栋电梯机房 | 美的 | 分体落地式 | 1
C栋弱电机房4间 | 美的 | 分体式挂壁 | 4
C栋2-8自习室 | 格力 | 分体落地式 | 7
C栋医务室 | 美的 | 分体式挂壁 | 3
C栋瑜伽房 | 美的 | 分体落地式 | 2
C栋健身房 | 格力 | 天花式四面出风 | 2
学生D栋254台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
D栋学生宿舍内 | 美的 | 分体式挂壁 | 232
D栋宿管室 | 美的 | 分体落地式 | 1
D栋电梯机房 | 美的 | 分体落地式 | 1
D栋弱电机房4间 | 美的 | 分体式挂壁 | 4
D栋8楼-9楼自习室 | 美的 | 分体落地式 | 2
D栋6楼-7楼自习室 | 美的 | 分体式挂壁 | 4
D栋2楼-5楼自习室 | 格力 | 分体落地式 | 7
D栋仓库办公室 | 美的 | 分体落地式 | 1
D栋仓库 | 美的 | 分体落地式 | 1
D栋健身房 | 美的 | 分体落地式 | 1
教工B栋102台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
教工B宿舍内 | 松下 | 分体式挂壁 | 28
教工B宿舍内 | 松下 | 分体式挂壁 | 63
教工B宿舍内03N | 格力 | 分体式挂壁 | 7
教工B栋电梯机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 1
教工B栋弱电机房2间 | 松下 | 分体式挂壁 | 2
教工B栋健身房 | 松下 | 天花式四面出风 | 1
生活区配电房与化学废品间8台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
电房维修间 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
B高压房 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
B配电房 | 美的 | 分体式挂壁 | 4
化学废品间 | 格力 | 分体式挂壁 | 2
食堂与学生中心66台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
食堂办公室 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
食堂2楼小仓库 | 格力 | 分体落地式 | 1
食堂1楼卷闸门弱电机房 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
食堂1楼卷闸门仓库 | 美的 | 天花式四面出风 | 1
食堂员工宿舍区 | 美的 | 天花式四面出风 | 3
食堂2楼弱电间 | 松下 | 分体式挂壁 | 1
食堂电梯机房2间 | 美的 | 分体式挂壁 | 2
食堂1楼大厅与出餐区 | 松下 | 天花式四面出风 | 7
食堂2楼大厅与出餐区 | 松下 | 天花式四面出风 | 23
食堂3楼大厅与出餐区 | 松下 | 天花式四面出风 | 14
食堂3楼VIP房 | 松下 | 天花式四面出风 | 6
学生中心 | 松下 | 天花式四面出风 | 6
高级公寓43台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
高级公寓入门厅 | 松下 | 多联机暗装风机盘管 | 2
高级公寓健身房 | 松下 | 天花式四面出风 | 6
高级公寓弱电机房 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
高级公寓电梯机房2间 | 松下 | 分体式挂壁 | 2
高级公寓房间 | 松下 | 多联机式挂壁 | 8
高级公寓大厅与房间 | 松下 | 多联机暗装风机盘管 | 24

## 科教区总计861台
教学实验楼187台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
教学实验楼公共区域与更衣室 | 美的 | 四面出风嵌入式 | 6
教学实验楼办公室 | 松下 | 四面出风嵌入式 | 3
教学实验楼办公室 | 麦克菲尔 | 四面出风嵌入式 | 8
教学实验楼办公室 | 松下 | 两面出风嵌入式 | 31
教学实验楼1楼化学品仓库 | 格力 | 分体式挂壁 | 3
教学实验楼弱电机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 3
教学实验楼电梯机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 2
教学楼127台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
教学楼办公室 | 松下 | 四面出风嵌入式 | 15
教学楼阶梯教室 | 松下 | 多联机暗装风机盘管 | 14
教学楼教室 | 松下 | 四面出风嵌入式 | 79
教学六楼活动中心 | 海尔 | 四面出风嵌入式 | 2
教学六楼活动中心 | 海尔 | 分体式挂壁 | 6
教学楼电梯机房 | 松下 | 分体落地式 | 1
教学楼电梯机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 1
教学楼弱电机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 2
E107网络中心 | 美的 | 分体落地式 | 3
E107网络中心 | 未知 | 精密机房空调 | 4
行政楼197台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
行政楼1楼2楼大厅 | 松下 | 多联机暗装风机盘管 | 10
行政楼办公室与公共区域 | 松下 | 四面出风嵌入式 | 41
行政楼办公室与公共区域 | 松下 | 两面出风嵌入式 | 134
行政楼科报厅 | 约克 | 风管式分体空调机组 | 2
行政楼科报厅休息室和设备房 | 松下 | 分体式挂壁 | 2
行政楼电梯机房 | 松下 | 分体落地式 | 1
行政楼电梯机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 1
行政楼弱电机房 | 美的 | 分体式挂壁 | 2
行政楼1楼实验室 | 格力 | 四面出风嵌入式 | 2
行政楼1楼实验室 | 格力 | 分体式挂壁 | 1
行政楼1楼实验室 | 格力 | 分体式挂壁 | 1
科研楼311台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
科研楼办公室 | 松下 | 天花式四面出风 | 109
科研楼办公室 | 松下 | 天花式两面出风 | 26
科研楼大厅 | 松下 | 多联机暗装风机盘管 | 4
科研楼茶水间与办公室 | 日立 | 天花式两面出风 | 12
科研楼电梯机房 | 松下 | 分体式挂壁 | 3
科研楼弱电机房 | 松下 | 多联机式挂壁 | 2
科研楼1楼仓库 | 安菲 | 分体式挂壁 | 3
科研楼1楼实验楼 | 松下 | 分体式挂壁 | 1
科研楼地下电镜室 | 三菱 | 天花式两面出风 | 未知
科研楼地下电镜室 | 三菱 | 天花式两面出风 | 未知
创意中心14台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
创意中心一层办公室 | 松下 | 多联机暗装分机盘管 | 4
创意中心一层公共区域 | 松下 | 多联机暗装分机盘管 | 4
创意中心二层公共区域 | 松下 | 多联机落地式 | 2
创意中心二层多媒体室 | 松下 | 多联机落地式 | 4
广以国际学校19台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
广以国际学校1-3楼 | 松下 | 四面出风嵌入式 | 16
广以国际学校1-3楼 | 松下 | 两面出风嵌入式 | 3
大门岗亭4台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
正大门岗亭 | 松下 | 分体式挂壁 | 1
2号门岗亭 | 美的 | 分体式挂壁 | 1
4号门岗亭 | 松智 | 分体式挂壁 | 1
7号门岗亭 | 松智 | 分体式挂壁 | 1
地下停车场6台
详细位置 | 空调品牌 | 类型 | 内机数量
地下小仓库 | 格力 | 分体式挂壁 | 1
地下化学品仓库 | 格力 | 分体式挂壁 | 1
地下化学品仓库 | 海尔 | 分体式挂壁 | 2
地下乒乓球室 | 格力 | 分体落地式 | 2