广东以色列理工学院北校区消防设备清单

| 设备名称 | 学生宿舍A | 学生宿舍B | 学生宿舍C | 学生宿舍D | 教工宿舍 | 食堂 | 垃圾间 | B变配电房及柴油发电机房 | 高级行政楼A | 高级行政楼BC | 教学楼 | 办公楼 | 地下室 | 创意中心 | 教学实验楼 | 科研实验楼 | 室外配套 | 化学品仓库 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 自带蓄电池双头应急灯 | 61 | 60 | 110 | 123 | 64 | 96 |  |  | 28 | 38 | 147 | 147 | 186 | 6 | 153 | 268 |  |  |
| 天花吸顶式消防应急照明灯 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |  |
| 疏散指示灯 | 39 | 37 | 72 | 81 | 61 | 73 |  |  | 23 | 26 | 133 | 145 | 174 | 5 | 142 | 240 |  |  |
| 光电感烟探测器 |  |  | 284 | 311 | 171 |  |  |  |  |  | 296 | 395 | 590 |  | 265 | 526 |  |  |
| 感温温差探测器 |  |  | 94 | 106 | 28 |  |  | 7 |  |  | 4 | 8 | 20 |  |  |  |  |  |
| 可燃气体探测器 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动火灾报警按扭(带电话插孔) |  |  | 17 | 19 | 8 |  |  |  |  |  | 15 | 32 | 28 |  | 14 | 32 |  |  |
| 火灾声光警报器 |  |  | 17 | 19 | 8 |  |  |  |  |  | 17 | 32 | 28 |  | 14 | 32 |  |  |
| 气体泄漏普通声光报警器 |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾显示器 |  |  | 9 | 10 | 8 |  |  |  |  |  | 5 | 7 | 2 |  | 5 | 8 |  |  |
| 消火栓箱 | 20 | 19 | 36 | 40 | 16 | 19 |  |  | 6 | 7 | 37 | 36 | 51 |  | 25 | 47 |  |  |
| 自救式消防软管卷盘箱 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |
| 灭火器箱 | 28 | 27 | 42 | 43 | 16 | 24 | 1 | 4 | 6 | 11 | 50 | 54 | 30 | 4 |  | 69 |  | 10 |
| 悬挂式ABC干粉灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 | 10 |  |  | 10 | 16 |  | 8 |
| MFT/ABC20干粉磷酸铵盐灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 52 |  | 33 |  |  |  |
| 直立式喷头 |  |  | 169 | 170 | 145 | 504 |  |  |  |  |  |  | 1889 |  |  | 1421 |  |  |
| 下垂式喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 319 |  |  | 1301 |  |  |
| 气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火控制盘 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上式消防水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |
| 地上式喷淋水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| 地上式室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 20 |  |
| 消防水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
| 送风风机 |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 | 7 |  |  | 2 |  |  |
| 消防排烟风机 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 5 | 11 |  | 2 | 2 |  |  |
| 防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 | 8 | 5 |  |  |  |  |  |
| 壁挂式音箱 DSP106 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 47 |  |  | 4 |  |  |  |  |
| 天花喇叭(3W) | 23 | 23 | 34 | 40 | 16 | 23 |  |  | 7 | 4 | 42 | 77 |  |  | 64 | 151 |  |  |
| 防水音柱40W DSP408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外造型音箱20W DSP643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |
| 地下室吸顶喇叭 (3W) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |
| 手推式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |

广东以色列理工学院南校区消防设备清单（校区一期和二期部分移交的建筑内消防设备）

| 设备名称 | 学生宿舍1栋 | 学生宿舍2栋 | 学生宿舍3栋 | 学生宿舍4栋 | 学生宿舍5栋 | 学生宿舍6栋 | 用电配套设施1 | 用电配套设施2 | 地下室 | 教学楼 | 学生食堂 | 教工宿舍 A | 教工宿舍 B | 教工宿舍 C | 2号教学实验楼 | 2号教学楼 | 中试实验室 | 图书馆 | 体育馆 | 办公楼 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 天花吸顶式消防应急照明灯 | 124 | 146 | 115 | 94 | 127 | 108 |  |  |  |  | 121 | 290 | 142 | 177 |  |  |  |  | 84 |  |
| 疏散指示灯 | 129 | 141 | 121 | 118 | 128 | 121 |  |  |  |  | 79 | 241 | 242 | 248 |  |  |  |  | 78 |  |
| 光电感烟探测器 | 360 | 451 | 54 | 305 | 424 | 299 |  |  | 244 | 775 | 213 | 455 | 481 | 419 |  |  |  |  | 86 |  |
| 感温温差探测器 | 49 | 49 |  | 21 | 49 | 21 |  |  | 20 | 126 | 72 | 421 | 172 | 173 |  |  |  |  |  |  |
| 可燃气体探测器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 手动火灾报警按扭(带电话插孔) | 19 | 25 | 2 | 23 | 21 | 16 |  |  | 27 | 76 | 18 | 70 | 92 | 120 |  |  |  |  | 27 |  |
| 火灾声光警报器 | 19 |  | 2 | 17 | 21 | 23 |  |  | 22 | 60 | 26 | 70 | 140 | 161 |  |  |  |  |  |  |
| 气体泄漏普通声光报警器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |
| 火灾显示器 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  |  | 20 |  | 16 |  | 12 |  |  |  |  |  |  |
| 消火栓箱 | 41 | 48 | 38 | 39 | 50 | 37 |  |  | 21 | 59 | 26 | 75 | 49 | 113 |  |  |  |  | 28 |  |
| MFT/ABC20干粉磷酸铵盐灭火器 | 50 | 47 | 54 | 38 | 49 | 36 |  |  |  |  | 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 直立式喷头 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 560 |  | 230 |  |  |  |
| 下垂式喷头 | 439 | 557 | 446 | 372 | 653 | 355 |  |  |  |  | 674 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 气体灭火装置 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  |
| 气体灭火控制盘 | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 地上式消防水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |
| 地上式喷淋水泵接合器 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |
| 地上式室外消火栓 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 22 |  |  |
| 消防水泵 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 送风风机 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 1 |  |  |  | 4 |  |  |  |  | 2 |  |
| 消防排烟风机 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |  |  | 4 | 4 | 6 |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |
| 防火卷帘系统 |  |  |  |  |  |  |  |  | 13 | 1 | 1 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  |  |
| 壁挂式音箱 DSP106 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 12 | 13 | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 天花喇叭(3W) | 50 | 60 | 49 | 43 | 69 | 41 |  |  |  |  | 56 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防水音柱40W DSP408 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 | 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 室外造型音箱20W DSP643 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  | 31 |  |  |
| 地下室吸顶喇叭 (3W) |  |  |  |  |  |  |  |  | 12 |  |  |  |  | 83 |  |  |  |  |  |  |
| 手推式灭火器 |  |  |  |  |  |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |