## 南北校区班车站点改造工程量清单
参考工程量清单-南北校区班车站点改造项目
施工地点：广东以色列理工学院校区内
注：该项目为总价包干，质保两年，测试不过关须整改至合格，甲方不支付额外的费用。
序号 | 名 称 及 说 明 | 单 位 | 数 量 | 金额（元） |  | 备 注
|  |  |  | 综合单价 | 合 价
南校区2号门门房改造工程量清单
1 | 拆除铝合金玻璃固定窗 2500*1800*1 1320*1020*1 | 项 | 1
2 | 砖砌体拆除 | m³ | 1.8
3 | 包封排水管 3处 | 项 | 1
4 | 墙面油漆 | ㎡ | 59
5 | 花岗岩石板地面 30mm | ㎡ | 21
6 | 不锈钢护栏 | ㎡ | 10
7 | 空调拆除 | 组 | 2
8 | 追加冷媒 | 匹 | 2
9 | 金属门窗拆除 | 樘 | 1
10 | 木门窗拆除 | 樘 | 1
11 | 拆除各种门窗后四周各种面层修补 | m | 20.6
12 | 拆除原有插座并修缮平整 | 项 | 1
13 | 修改配电箱及电源 | 项 | 1
14 | 金属(塑钢、断桥)窗 | ㎡ | 1.35
15 | 1、不锈钢防盗网制作安装 | ㎡ | 1.35
16 | 木窗帘盒 | 项 | 1
17 | 遮光卷帘 | ㎡ | 24
18 | 1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:ZR-BVV 2.5mm2 | m | 150
19 | 6类网络线 | m | 200
20 | 1.名称:电磁式漏电断路器 30mA 2.型号:双极 3.额定电流(A):25A | 个 | 5
21 | 插座墙面布线开槽 | 项 | 1
22 | 制安铝合金门（含钢化玻璃及配件 | ㎡ | 2.6656
23 | 硅酸钙板墙面 | ㎡ | 10
24 | 1.名称:5孔插座 10A 2.安装方式:明装 | 个 | 8
25 | 三孔插座 16A | 个 | 2
26 | 信息插座 | 个 | 1
27 | 一位电话插座 | 个 | 1
28 | 接线盒 | 个 | 12
29 | 二位单控开关 | 个 | 1
30 | 一位单控开关 | 个 | 2
31 | 混凝土构件拆除 | m³ | 1.9865
32 | 垫层 | m³ | 4
33 | 室内施工保护 | ㎡ | 27.9
34 | 天棚面油漆 | ㎡ | 27.9
35 | 打洞(孔) φ65内 | 个 | 2
36 | 空调管孔修补 | 项 | 1
37 | 1.名称:冷媒管 2.材质:磷酸脱氧无缝铜管 3.规格:φ9.5 | m | 15
38 | 移动原有门禁控制箱（含调整配线） | 项 | 1
39 | 踢脚线拆除 | m | 25
40 | 铝合金踢脚线安装 | m | 10
41 | 1、1：2.5水泥砂浆铺贴黑金砂门槛石制安（含石板磨边） 15mm厚 | ㎡ | 3
42 | 制安埃特板雨棚（含镀锌方管支架，面刷外墙漆） 3700*1700 详见设计图纸 | ㎡ | 6.29
43 | 砌筑步梯台阶 4级 每级180 宽1200 详见设计图纸 | 项 | 1
44 | 砌筑浇灌斜坡 详见设计图纸 | 项 | 1
45 | 1.制安电动铝合金玻璃推拉门（含刷卡功能） 2.门代号及洞口尺寸:2400*2600 3.门框、扇材质:黑色不锈钢门套 4.玻璃品种、厚度:8mm夹胶钢化玻璃 详见设计图纸 | 套 | 1
46 | 电动推拉门门禁安装 | 项 | 1
47 | 制安木凳座椅 共12米长、分4处安装 高42 宽50+3分软包 详见设计图纸 | 米 | 12
48 | 制安木质值班台 详见设计图纸 | 套 | 1
49 | 制安格栅吊顶天花 详见设计图纸 | ㎡ | 25.5
50 | 安装天花灯（条形） 1200*70 详见设计图纸 | 套 | 9
51 | 闭门器 | 套 | 1
52 | 制安电房隐形门（含弹开五金配件整套） 640*2100 详见设计图纸 | 套 | 1
53 | 安装孔灯 详见设计图纸 | 套 | 3
54 | 制安U型不锈（304）户外椅子 1400*450 详见设计图纸 | 套 | 3
55 | 新作景观花坛 2700*1500 详见设计图纸 | 项 | 1
56 | 制安异形坐凳 1900*1400 详见设计图纸 | 套 | 1
57 | 制安室外埃特板吊顶（含骨架） 详见设计图纸 | ㎡ | 5.2
58 | 制安室外墙面埃特板（含骨架） 详见设计图纸 | ㎡ | 15
59 | 室内花坛（木工板造型做烤漆）400*550 详见设计图纸 | 套 | 2
60 | 室内花坛（木工板造型做烤漆）540*550 详见设计图纸 | 套 | 1
61 | 室内花坛（木工板造型做烤漆）1100*1450 详见设计图纸 | 套 | 1
62 | 定制广告牌 详见设计图纸 | 套 | 1
分项小计 |  | 元
南北校区制安候车棚工程量清单
北校区正门
1 | 户外张拉膜 膜材型号:1100克pvdf) | ㎡ | 26.4
2 | C30混凝土基础 | m³ | 1.54
3 | 钢停车棚 主结构 （1.钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5） | t | 0.486
4 | 钢结构构件场外运输 （1.一类金属结构件运输 运距(km以内) 10km以内） | t | 0.49
5 | 金属面油漆 钢结构涂装 1.喷射除锈 喷石英砂 其他钢结构 2.酚醛耐酸漆 二遍 3.金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实际遍数(遍):2 4.金属面 喷氟碳面漆(各色)一遍 | ㎡ | 26.1
6 | 制安U型不锈（304）户外椅子 1800*450 详见设计图纸 | 套 | 4
7 | 1、60型挖掘机 2、包含来回的运费 | 台班 | 1
8 | 路面修复 | 项 | 1
9 | 基础模版 | ㎡ | 7.68
10 | 预埋件-M20螺栓（按图） 1. 螺栓规格：M20高强度螺栓，材质为Q235B/45号钢，强度等级符合设计要求，螺栓长度、螺纹长度符合设计图纸及规范要求 2. 配套配件：配套M20螺母、平垫圈、弹簧垫圈，材质与螺栓匹配，强度等级符合设计要求，螺纹精度符合GB/T196标准 3. 防腐处理：螺栓表面采用热浸镀锌防腐处理，镀锌层厚度≥50μm，或按设计要求采用达克罗/发黑防腐处理，防腐层完整无破损，螺纹部分无防腐堆积 | 根 | 12
11 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别：按设计图纸及地质勘察报告确定的土壤类别，一、二类土/三类土 2. 开挖方式：人工开挖/机械开挖 | m³ | 4.7
12 | 回填土方 | m³ | 3.17
13 | 余方弃置 | m³ | 1.54
14 | 防雷接地并做防雷检测（第三方权威机构检测） | 项 | 1 |  |  | 按现行相关规范标准做好接地，并通过检测
南校区9号门
1 | 户外张拉膜 膜材型号:1100克pvdf) | ㎡ | 30.52
2 | C30混凝土基础 | m³ | 1.54
3 | 钢停车棚 主结构 （1.钢屋架、托架 每根构件质量(t) ≤1.5） | t | 0.57
4 | 钢结构构件场外运输 （1.一类金属结构件运输 运距(km以内) 10km以内） | t | 0.57
5 | 金属面油漆 钢结构涂装 1.喷射除锈 喷石英砂 其他钢结构 2.酚醛耐酸漆 二遍 3.金属面机喷醇酸磁漆 一遍 实际遍数(遍):2 4.金属面 喷氟碳面漆(各色)一遍 | ㎡ | 29.74
6 | 制安U型不锈（304）户外椅子 1800*450 | 套 | 4
7 | 花岗岩石板地面 30mm | ㎡ | 2.56
8 | 基础模版 | ㎡ | 7.68
9 | 预埋件-M20螺栓（按图） 1. 螺栓规格：M20高强度螺栓，材质为Q235B/45号钢，强度等级符合设计要求，螺栓长度、螺纹长度符合设计图纸及规范要求 2. 配套配件：配套M20螺母、平垫圈、弹簧垫圈，材质与螺栓匹配，强度等级符合设计要求，螺纹精度符合GB/T196标准 3. 防腐处理：螺栓表面采用热浸镀锌防腐处理，镀锌层厚度≥50μm，或按设计要求采用达克罗/发黑防腐处理，防腐层完整无破损，螺纹部分无防腐堆积 | 根 | 12
10 | 挖沟槽土方 1. 土壤类别：按设计图纸及地质勘察报告确定的土壤类别，一、二类土/三类土 2. 开挖方式：人工开挖/机械开挖 | m³ | 4.7
11 | 回填土方 | m³ | 3.17
12 | 余方弃置 | m³ | 1.54
13 | 防雷接地并做防雷检测（第三方权威机构检测） | 项 | 1 |  |  | 按现行相关规范标准做好接地，并通过检测
分项小计 |  | 元
分项合计 |  | 元
工程税管费 |  | 项
总计（含税） |  | 元