广东以色列理工学院

中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目

校内自主招标文件

目录

第一部分： 采购需求书	3

第二部分： 评标办法	14

第三部分： 投标文件格式	20

附件1：投标函（格式）

附件2：法定代表人证明书（格式）

附件3：法定代表人授权书（格式）

附件4：报价表/开标一览表（格式）

- 采购需求书

- 项目概况：

本项目为广东以色列理工学院中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程，工程地点位于校内南校区中试工厂一楼。本次改造包含品尝室（感官实验室）及配套附属区域整体装修、消防、给排水、通风、弱电、电气改造等专业施工，完工后可满足感官品鉴实验日常使用需求。

- 项目基本情况：

- 项目名称：广东以色列理工学院中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目

- 项目地点：汕头市金平区广以路66号（广东以色列理工学院南校区）

- 项目预算：项目预算金额为253,517 元（其中，暂列金为18,929.76元，安全生产措施费为10,565.34元，暂列金，安全生产措施费不列入竞价范围。）

- 项目工期：本项目总工期为45日历天（包含节假日、休息日、天气影响、材料进场调试、验收整改等全部周期），工期自招标人正式签发的《开工通知书》载明的开工日期起算，顺延45个日历天为项目竣工截止日期，中标单位须充分考量各类施工影响因素，确保按期完工交付。

- 承包方式：固定总价包干，除设计变更、现场签证、招标人指定的增减工作内容外，结算时固定总价不变。

- 工程要求：本项目为施工图预算总价包干，招标人已提供完整施工图纸及工程量清单。中标人须结合招标要求、施工图纸、工程量清单及现场实际情况编制施工方案，经招标人确认后，实行包工、包料、包工期、包质量、包安全、包文明施工、包验收合格的全包干方式，承担本项目全部施工内容及相关风险，确保工程验收合格。

- 工程质量要求：达到国家现行施工验收评标准合格等级，满足用户使用需求。

- 评标方法：综合评分法。

- 合格投标人的资格要求：

- 具有独立承担民事责任的能力：（提供企业营业执照或事业单位法人登记证等相关证明复印件）。

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：（提供投标截止时间前6个月内由基本开户行出具的资信证明或经会计师事务所审计的最近1个年度的财务审计报告；成立不足一年的企业，可提供承诺函说明）。

- 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：

1)提供缴纳税款的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收的相关材料（如税票、完税凭证等、依法免税则提供相应证明材料）。

2）提供缴纳社会保障资金的证明：提供投标截止日前6个月内任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料（如社保缴费发票、税务系统打印的缴费凭证等，依法无需缴纳的提供相应证明材料）。

- 投标人未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商。（查询渠道：信用中国网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn ）须提供在上述网站查询结果的截图，若招标人查询结果与投标人提供的截图不一致，以招标人于投标截止时间当天在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。）

- 供应商应具备建筑工程施工总承包资质叁级及以上，或建筑装修装饰工程专业承包贰级（或以上）资质，并持有合法有效的安全生产许可证；

- 拟担任本项目负责人的人员持有二级建造师（或以上）资质，且取得有效的安全生产考核合格证（B类）。（提供相关资格证明材料并提供人员对应证书及供应商为其购买的投标前3个月内任意一个月社保证明。）

- 供应商拟投入的专职安全员须持有在有效期内的安全生产考核合格证书（C类）或建筑施工企业专职安全生产管理人员安全生产考核合格证书（C3）。（提供相关资格证明材料并提供人员对应证书及供应商为其购买的投标前3个月内任意一个月社保证明。）注：项目负责人在任职期间不得担任专职安全员，项目专职安全员在任职期间也不得担任项目负责人，项目负责人和专职安全员不为同一人。

- 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供承诺函，格式见投标函）

- 参加本项目采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。（提供承诺函，格式见投标函）

- 符合法律、行政法规规定的其他条件。（提供承诺函，格式见投标函）

- 法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得同时参加本项目的投标。（提供承诺函，格式见投标函）

- 本项目不接受联合体投标，不允许分包、转包。（提供承诺函，格式见投标函）

- 投标人已按招标公告要求成功报名。（由招标人核实）

- 采购范围及内容：

- 工作范围及具体内容：

广东以色列理工学院中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程，建筑面积约116m2，施工范围包含品尝室及附属区域装修及改造。包括：装饰装修、消防改造、给排水安装、弱电系统布设调试、整体电气改造及配套设备安装调试、新排风系统等图纸与清单载明的全部内容。

- 装饰装修

- 按设计图纸对现有品尝室进行改造等，包括PVC地板的铺设、墙面的重新粉、标识标志制作安装、固定家具制作安装等。

- 固定家具、标识标牌、PVC 地板、墙面油漆色卡均需在施工前报送校方确认，确认通过后方可开展施工。

- 消防

- 按设计图纸对现有品尝室及配套区域消防喷淋、烟感、消防管线等进行新增及改造。

- 给排水工程

- 按设计图纸要求完成品尝室及配套区域室内直饮水系统布设、洗手台及配套给排水管路安装等全部施工内容。

- 直饮水设备各项性能需满足使用需求。

- 弱电工程

- 按设计图纸要求完成品尝室及配套区域监控摄像头、门禁、无线 AP 的安装及网络点位布设、接线与调试。

- 电气工程

- 按设计图纸要求完成品尝室及配套区域的电箱移位、电气线路改造、配套电气设备的安装及调试。

- 从现有配电系统取点，并接至指定位置。

- 照明、插座等系统实际施工前需要由校方确认。

- 暖通系统

- 按设计图纸要求完成品尝室及配套区域的新风机排风系统改造、空调移位等安装及调试工作。

- 新排风系统包括设备、活性炭箱、风管室外开口位置等须于施工前提交校方确认后方可施工；

- 其他

- 承包人如需要对施工过程中涉及消防系统等相关设施进行维护，整改需征得学校消防部门的审核。

- 项目中涉及安全等相关设施在实际施工前，以及调试阶段均需获得校方批准。

- 工程保修期内，如用户有保修故障，施工单位需及时到达现场维修。

- 为保障师生安全通行及正常的学习和工作，同时避免招标人环境污染，施工期间应确保进出施工场地周边环境及通道整洁卫生，噪音较大的工序须安排在非工作日、非上班时间段进行，同时考虑施工过程需配合招标人正常工作的临时停工所需的工程费用。

- 技术需求与标准：

★各系统技术要求及施工要求需满足图纸及规定的相关国家规范及行业标准。如有更优技术标准，需经校方安全评估方可实施。无论是根据图纸还是国家标准, 若发现任何不符合要求，招标人都有权停止该项目并要求修改和/或赔偿。

- 电气系统技术要求

- 考虑到屋顶是否有导电性烟囱或者其他设备，接闪器高度的保护弧面应覆盖屋面的直击雷的滚雷半径。

- 防雷设施设备必须通过防雷所验收，并获取相应的防雷合格证书。

- ▲实验室楼层及实验室内的电箱必须安装防浪涌冲击模块。

- ▲电柜内必须设置绝缘面板，隔绝所有电线触点在开启电柜时误触。 实验室内应设置不少于两个等电位点。

- 所有要求必须接地连接的设备和380V及以上的设备必须接地。

- 接地线的规格应确保接入接地点电阻值在设备要求范围内。

- 弱电技术要求

- ▲IT 类产品需与学校现有在用设备品牌兼容。

- 固定家具技术要求

- ▲家具所有板材均为E0或ENF级。

- ▲所有木制家具各项技术指标需符合GB/T17657-2022《人造板及饰面人造板理化性能试验方法》、甲醛释放量符合GB/39600-2021《人造板及其制品甲醛释放限量分级》或GB/18580-2017《室内装饰装修材料—人造板及其制品中甲醛释放量》,甲醛释放量≤0.05mg/m³。

- ▲家具五金配件各项技术指标需符合GB/T 3325-2017《金属家具通用技术条件》。

- 材质部分：材质致密耐用，围边用料厚实；框架材质优良，家具喷漆均匀、无刺鼻气味，适用性高。

- ★主要材料设备推荐品牌表

- 本《主要材料设备品牌响应表》中的品牌供供应商在编制投标文件时参考， 供应商应予积极响应。供应商如需提供其他品牌，至少需提供推荐品牌同等档次或以上的品牌。

- 供应商需要在投标文件中提供下列主材的选用品牌，成交后必须按其响应文件中选定的品牌交货、不得更换品牌。如因特殊原因需要更换品牌，必须经招标人同意。

表 1主要材料设备品牌响应表

| 编号 | 名称 | 是否允许 进口产品 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台面 | 是 | 1.Trespa（千思板）；2.Formica（富美家）；3.Fundermax（芬得迈克斯） |
| 2 | 钢结构材料 | 否 | 1.宝钢；2.鞍钢；3.武钢一级冷轧钢板 |
| 3 | 实验室专用水龙头 | 是 | 1.Broen；2.Far；3.BRLON |
| 4 | 桌上洗眼器、紧急喷淋 | 是 | 1.Broen；2.Watersaver；3.BRLON |
| 5 | 万向抽风罩 | 是 | 1.FUMEX；2.Alsident；3.BRLON |
| 6 | 配电箱及配套电气元器件 | 是 | 1.Schneider；2.Siemens；3.ABB |
| 7 | 变频器 | 是 | 1.Schneider；2.Siemens；3.ABB |
| 8 | 家具配套电源插座 | 是 | 1.Schneider；2.Siemens；3.ABB |
| 9 | 水槽、滴水架 | 是 | 1.SAN；2.BRLON；3.TOF |
| 10 | 滑轨、合页或铰链 | 是 | 1.Hafele；2.Grass；3.Kingslide |
| 11 | 实验台柜钢材表面环氧树脂粉末 | 是 | 1.Dupont；2.Akzo Nobel；3.Jotun |
| 12 | 热水器 | 是 | 1.A.O.Smith；2.Midea；3.Haier |
| 13 | 气体调压阀 | 是 | 1.Swagelok；2.GCE；3.Spectron |
| 14 | 多联机空调 | 是 | 1.美的；2.格力；3.松下 |
| 15 | 新风机组 | 是 | 1.天加；2.特灵；3.美的 |
| 16 | PVC地板 | 是 | 洁福、LG、阿姆斯壮 |
| 17 | 无线AP | 是 | 目前招标人使用的品牌为Aruba，投标产品需与此品牌兼容即可。 |
| 18 | 门禁控制 | 是 | 目前招标人使用的品牌为DDS，投标产品需与此品牌兼容即可。 |
| 19 | 有线网络 | 否 | 目前招标人使用的品牌为H3C，投标产品需与此品牌兼容即可。 |
| 20 | 六类千兆网线 | 否 | 欢联、安普康、清华同方 |
| 21 | 防火柜 | 是 | Asecos、Sysbel、WASTAF |
| 注：表中未列材料品牌不低于招标人现有实验室使用同类材料等级及品牌； 所有设备及系统，尤其是IT设备和系统应与校园内安装的现有设备兼容。 |  |  |  |

★供应商提供承诺函：承诺本项目所用的所有主材均应从正规渠道采购；供货时提供产品合格证和相关检测报告等所有要求的文件。

- 附件

附件1：工程量清单（另册）；

附件2：设计图纸（另册）；

附件3：施工材料表（另册）

注：打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其评分受影响，但不作为无效投标条款。

- 质量与质保标准：

（一）合格标准：

★（1）机电设备及配套材料及附件、装修材料及工艺质量高，系统质量合格，满足相应实验室要求文件及施工图效果，符合校方建设部门、运营部门、安全部门及使用部门要求。满足国家现行施工验评标准合格等级。（提供承诺函，格式自拟）

（2）所使用的设备及材料品牌不应低于招标人已完成类似项目案例，参考《主要材料设备推荐品牌表》。

★（3）中标后，中标人须第一时间向招标人提供家具材料色板，供招标人挑选确认最终配色及方案，招标人有权对家具颜色、设计细节进行微调。同时，中标人需提交全部桌子的详细设计图或实物图，报请招标人审核确认，若方案不符合招标人要求，中标人须重新优化设计，直至获得招标人书面确认后方可批量生产。针对带插座的家具，中标人必须提前与招标人对接确认插座开孔、镶嵌的具体位置，确保施工及成品效果符合需求。

★（4）所有主要饰面材料、家具需提供施工小样、家具照片及规格清单供招标人确认后再批量施工安装。设备需考虑与招标人现有系统的兼容性，所有设备订货前需招标人批准后方可实施。

★（5）安全文明施工标准：杜绝一般事故等级或以上的伤亡事故及工伤责任事故，死亡人数为零。施工期间需严格遵守招标人要求、规定，施工时需做好各项安全文明施工和防护措施，确保无安全事故。必须遵守招标人安全法规。

（二）质保标准：

★（1）工程保修期两年，空调设备保修两年，家具保修期十年。IT设备原厂保修期三年，广东以色列理工学院为最终用户。保修期自工程竣工验收合格之日起计算，在保修期内因施工质量而造成返修（含返修施工衍生的其他损失以及赔偿等）损失从中标单位追加。

1）所有材料、设备需符合国家相关质量标准，并提供合格证明。

2）电气系统安装须符合《电气装置安装工程施工及验收规范》，确保安全，水下设备必须满足相应防水等级。

3）施工质量需符合《建筑工程施工质量验收统一标准》及相关专业验收规范。

4）施工期间须严格遵守校园安全管理规定，做好安全防护与文明施工。

- 工期要求：

本项目总工期为45日历天（包含节假日、休息日、天气影响、材料进场调试、验收整改等全部周期），工期自招标人正式签发的《开工通知书》载明的开工日期起算，顺延45个日历天为项目竣工截止日期，中标单位须充分考量各类施工影响因素，确保按期完工交付。要求制定详细的施工进度计划。

- ★验收与保修：

（一）本项目所用材料必须合格、环保，严格按照国家标准。所用材料由成交单位负责采购运输, 必须有质保书，产品合格证、严禁使用不合格产品。对使用不合格材料造成的经济损失由成交单位自行承担。

（二）工程竣工验收按国家质量验收合格标准验收。验收由招标人、成交单位及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由招标人及成交单位在验收报告上签名盖章。

★（三）工程竣工验收按国家质量验收合格标准验收。验收由招标人、中标单位及相关人员依照国家有关标准、合同及有关附件要求进行。验收完毕由招标人及中标单位在验收报告上签名盖章。

★（四）所有设备及家具需提供检测报告，检测机构出具的检测报告需在招标人确认深化方案后，于生产前提供。所有涉及设备及家具的原产地证明、售后服务等承诺函均等需在订货前提供并作为验收资料。

- 报价要求：

投标总价应包含为完成本需求书所述全部工作内容所需的人工、管理、利润、验收、税金、保险等一切费用。

- 付款方式：

分二次付款：

（一）预付款：合同签订且在成交供应商进场后，成交供应商向招标人提出预付款申请，招标人审核后 15 个工作日内支付合同总价款(扣除暂列金额)30%的款项作为预付款；

（二）结算款：完成工程建设内容的100%且经招标人验收合格后，若经招标人与成交供应商双方确认该项目施工过程中没有发生引起合同价款调整的增减项，则招标人在 15 个工作日内一次性付清至合同总价款(扣除暂列金额);若经双方确认该项目施工过程中发生引起合同价款调整的增减项，则招标人在验收通过后并根据校内相关规定进行审核后 15 个工作日内一次性付清至审核价款;：

（三）工程结算价款的3%作为本工程的履约保证金，供应商需在招标人支付尾款前汇付至招标人账户。供应商按照合同要求履行合同约定的事项，则招标人在项目验收合格满两年后的十五个工作日内，将履约保证金无息退还供应商。否则，招标人有权没收本工程的履约保证金。

每次申请付款前，供应商需开具等额有效的增值税发票，否则招标人有权顺延支付相应款项。

- 评标办法

  - 概述

本次评标采用综合评分法（总分100分），即以招标文件为依据，按公正、科学、平等竞争的要求，投标文件满足招标文件全部实质性要求，且综合得分最高的投标人为中标候选人。

注：

1. 该招标文件中标有"★"的条款为实质性条款，任何负偏离或不满足都将导致投标（响应）无效。标有"▲"的条款为重要条款（如有），如部分"▲"条款未响应或未满足，将按评标要求影响得分，但不作为无效投标（响应）条款。

2.招标文件所要求的证书、资质等各类证明材料，如需在有效期内且清晰反映相关的数据及印章等，如模糊不清无法辨别的或失效的按无效材料处理。

  - 评标流程及步骤

（一）资格审查

评标小组根据第一部分“合格投标人的资格要求”对投标人的资格逐项进行审查；只有通过资格审查的投标人才能进入符合性审查。

（二）符合性审查

评标小组根据《符合性审查内容》对投标人的符合性逐项进行审查；只有通过符合性审查的投标人才能进入商务技术评审和价格评审。

| 序号 | 符合性审查内容 |
| --- | --- |
| 1 | 投标报价固定唯一，且投标报价未超过最高限价。 |
| 2 | 按规定提供《投标函》。 |
| 3 | 按规定提交法定代表人授权书。非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件。 |
| 4 | 投标文件按照招标文件规定要求签署、盖章。 |
| 5 | 投标文件满足项目采购需求书带★条款的实质性要求。 |

【注：评标小组对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或有明显文字和计算错误的内容，可要求投标人以书面形式作出必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（包括投标报价、工期、质保期等核心条款）。投标人拒绝澄清或澄清后仍不符合要求的，按无效投标处理。】

（三）评分内容及标准

| 评分项目的分值分配表 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 评分项目 | 商务技术部分 | 价格部分 | 总分 |
| 评审权重 | 70分 | 30分 | 100分 |

a.商务技术评审（总计：70分）

商务技术评审满分为70分。各评委对通过符合性审查的投标人对照以下商务技术评审标准进行评审和比较，并量化打分；取各个评委对该投标人的商务技术评分的算术平均值作为该投标人的商务技术得分。（四舍五入后，精确到小数点后两位）

详细评审表

| 序号 | 评审项目 | 评分范围 | 单项 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术部分 | 组织方案 | 提供完整施工人员组织架构，进度计划，资源配置计划，安全管理措施，质量管理措施，环境管理措施等。综合对比进行评审： 1.总体思路清晰明确，组织方案完整合理，可操作性强的，得10分； 2.总体思路一般，组织方案基本合理，可操作性一般的，得7分； 3.总体思路差，组织方案基本合理，可操作性差的，得4分。 4.不提供不得分。 | 10 |
|  | 施工方案 | 提供完整施工方案，根据提供资料完善程度评审： 1.总体思路清晰明确，方案完整合理，可操作性强，得10分； 2.总体思路一般，方案基本合理，可操作性一般，，得7分； 3.总体思路差，方案不完整，可操作性差的，得4分。 4.不提供不得分。 | 10 |
|  | 优化方案 | 投标人充分理解建设意图，并对装饰装修、水、强电、弱电、暖通、家具等专业提出合理性优化建议，并能提供实验室关于安全环保，经济耐久，节能等性能的深化优化方案。根据提供资料完善程度评审： 1.方案科学、合理，具有先进性，措施得力，有针对性的，得10分； 2.方案可行，措施一般，针对性不强的，得7分； 3.方法可行，阐述不全面、措施不力的，得4分； 4.阐述不全面、措施不力、方法不合理，或不提供，得0分。 | 10 |
|  | 安装、调试、培训措施 | 根据提供资料完善程度评审： 1. 调试、培训，售后服务措施详细、完整、科学、合理、针对性强，对相关风险分析透切，并制定了切实可行的防护方案，得5分； 2.调试、培训，售后服务措施一般，对相关风险分析一般，防护方案一般，得3分； 3. 调试、培训，售后服务措施较差，对相关风险分析较差，防护方案较差，得1分； 4.不提供不得分。 | 5 |
|  | 产品参数响应 | 1. 投标人需响应主要材料设备推荐品牌表，以招标文件要求为基准,完全响应的得3分，不响应不得分。 注：需按照要求的内容提供《主要材料设备品牌响应表》，并加盖投标人单位公章。 2.根据“用户需求书”中参数要求进行评审： （1）带▲项为重要技术参数（共有6项），重要技术参数每满足一项得1分，最高得6分； （2）一般性技术要求根据按响应情况得分, 最高得6分。 a.全部满足或优于一般技术性能要求的，得6分； b.有1-10项技术性能响应不符合要求的，得3分； c.有10-19项技术性能响应不符合要求的，得1分； d.有19（或以上）项技术性能响应不符合要求的，得0分。 注：所有投标人须需按照各类重要技术参数的内容提供响应情况表和对应承诺函，并加盖投标人单位公章。 | 15 |
| 商务部分 | 项目业绩 | 投标人2022年1月1日至今成功实施的同类实验室项目，提供项目业绩的每个得5分；最高得15分。（需提供已完成项目的合同复印件或扫描件加盖公章，项目时间以合同签订日期为准） | 15 |
|  | 售后服务 | 投标人承诺的维修和服务响应时间： 1.根据投标人提供的服务响应进行评审：收到招标人通知（电话或书面）后1小时（含）以内响应并上门维修，得5分； 2.在1小时基础上每增加30分钟扣0.5分，增加不足30分钟按30分钟计算； 3.服务响应超过6小时（含）视为响应不及时，得0分。 注：需提供承诺函原件（格式自拟）并加盖公章。不提供承诺函评审专家无法认定的不得分。 | 5 |
| 合计 |  |  | 70 |

b.价格评审（总计：30分）：

  - 评标基准价确定：评标基准价为满足实质性招标文件要求最低的评标价，其价格分为满分。若投标人的投标价高于报价上限，则其投标文件按无效投标处理。

  - 价格得分计算：
各有效投标人的价格得分按以下公式计算：
投标人价格得分 = (评标基准价 / 投标总价) × 30

注：价格评审为客观计算得分；以投标总价作为评审的依据，若单价乘以数量得到的总价与投标总价不一致，以单价为准修改总价；金额的中文大写与阿拉伯数字不一致时，以中文大写为准。

c.计算综合得分：（满分100分）

投标人总得分=商务技术得分+价格得分（四舍五入后，精确到小数点后两位）

注：评标小组基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组应当启动异常低价投标（响应）审查。启动审查后，评标小组有权要求投标人在接到澄清通知后合理的时间内（评标小组根据澄清问题的复杂程度确定，一般不少于30分钟）对投标（响应）价格作出解释，提供书面说明（具体项目成本测算等）及必要的证明材料。投标人拒绝澄清、未在规定时间内提供说明材料，不能证明其报价合理性，或其提供的说明材料明显虚假或与投标文件矛盾的，评标小组应当将其作为无效投标处理。

（四）定标和授标：

- 评标小组进行综合评审及推荐成交候选人：在通过资格审查和符合性审查的投标人中，按其评审总得分由高到低进行排序。评审总得分相同的，名次按商务及技术部分得分由高到低进行排序。排名第一的投标人为第一成交候选人。

- 若投标人的投标价高于报价上限，则其投标将被否决。

- 评标结束后，中标结果将在学校官网招标采购栏目进行公示。

- 投标人存在以下情形之一的，取消中标资格：

- 围标、串标、欺诈等违法违规行为；

- 被列入“信用中国”网站失信被执行人名单、重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为记录名单；

- 处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管或冻结状态。

上述情形在评标阶段发现的，按无效投标处理；在中标结果公示阶段发现的，取消中标候选人资格；在公示期满后发现的，招标人有权取消中标资格并依法追究相关责任。

- 投标文件格式

投标人需按下列要求提供投标文件（需加盖单位公章和骑缝章）：

  - 投标函（按附件1格式提供）；

  - 投标人法定代表人身份证明书及法定代表人身份证复印件，非法定代表人投标时还需提供法定代表人授权委托书及授权代表身份证复印件（按附件2和附件3格式提供）；

  - 关于合格投标人的资格要求的证明材料；

  - 采购内容响应文件（请按采购内容的实际情况进行响应，依次列明是否无偏离/正偏离/负偏离，若有偏离请提供偏离简述，对带“★”条款的任何负偏离，将导致投标无效。）；

  - 拟投入团队资料（附证书及投标截止日前3个月内任意1个月的社保证明）；

  - 其他承诺(响应时间、服务承诺函等）：

  - 招标文件要求的相关证明材料；

  - 分项报价表；

  - 报价表/投标一览表（按附件4格式提供）。

附件1

投  标  函

致：广东以色列理工学院

我方确认收到贵方提供的“广东以色列理工学院中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目”的招标文件，已完全理解招标文件的所有内容，决定投标本项目。

在此我方声明如下：

- 我方在参与投标前已仔细研究了招标文件和所有相关资料，我方完全明白并认为此招标文件没有倾向性，也没有存在排斥潜在投标人的内容，我方同意招标文件的相关条款，放弃对招标文件提出误解和质疑的权利。

- 我方提供的投标文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方可能提出的要求，提供与投标有关的任何其它数据或信息。

- 我方如果中标，将按照招标文件及其修改文件（如果有的话）的要求及我方投标承诺，按质、按量、按期履行全部合同责任和义务。

- 本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

- 我方保证具有履行该项目所必需的设备和专业技术能力。

- 我方保证必须以本公司直属人员服务本项目，非联合体投标，不会以任何名义分包、转包给其它公司。

- 我方承诺已经完全获悉本招标项目因未实质性响应招标文件而导致投标无效的所有要求。

- 我方保证不存在法定代表人或单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人参与该项目的投标。

- 我方承诺参加本项目采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录。

- 我方承诺符合法律、行政法规规定的其他条件。

- 我方完全服从和尊重评委会所作的评定结果，理解贵方不一定接受最低投标价。

以上内容如有虚假或与事实不符的，评标小组会可将我方做无效投标处理，我方愿意承担相应的法律责任。

所有与本招标有关的函件请寄：

地址：_________________________

电子邮箱：_______________________联系方式：_______________

投标人法定代表/授权代表签字：_______________________

投标人名称（加盖公章）：_______________________

签署日期：   年   月   日

说明：本格式文件内容不得删改。

附件2

法定代表人证明书

致：广东以色列理工学院

同志，现任我单位           职务，为法定代表人，特此证明。

签发日期：                     单位：            （盖章）

法定代表人身份证号码：

联系电话（手机号码）：

营业执照号码：

主营：

企业类型：

说明：1、法定代表人为企事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

提示：请将法定代表人身份证复印件（正反面）粘贴在此处

# 附件3

法定代表人授权书

致：广东以色列理工学院

（投标单位全称）法定代表人         （姓名）兹授权          （授权代表姓名）、            (身份证号)、            （手机号码）为授权代表，参加贵方组织的                                      招标活动。

（授权代表姓名）以我单位的名义并代表我单位签署投标书和所有投标文件，全权处理招投标活动中的一切事宜，其在该项目招投标活动中的一切行为对我单位具有法律约束力。

本授权书于      年   月   日签字生效，特此声明。

投标单位名称（公章）：

法定代表人（签字或签章）：

日期：     年   月   日

授权代表（签字）：

提示：请将授权代表身份证复印件（正反面）粘贴在此处，并加盖公章。

日期：     年   月   日

说明：法定代表人为投标人代表并亲自签署投标书的可不提交。

附件4

报价表(开标一览表)

项目名称：广东以色列理工学院中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目

货币单位：元/人民币

| 项目内容 | 总报价 | 服务期 |
| --- | --- | --- |
| 广东以色列理工学院中试工厂品尝室及附属区域装修及改造工程项目 | 大写： 元 小写：￥ 元 （其中，暂列金为18929.76 元，安全生产措施费为10565.34元，暂列金，安全生产措施费不列入竞价范围）。 | 按照招标文件要求 |
| 备注： 1. 总报价是所有需招标人支付的金额总数，包括采购需求书要求的全部内容。 2. 总报价中必须应包含服务期限内的各项人工、物料、交通、运输、利润、税金、保险等完成该项目全部服务内容的费用。 3.报价超过项目预算为无效投标。 |  |  |

投标人名称:（盖章）

法定代表人（或法定代表人授权代表）签字或盖章：

日期：     年   月   日